ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

1.Техническое обслуживание конструктивных элементов здания.

- Работы по раскрытию продухов в цоколях

- Заделка продухов в цоколях зданий

- Мелкий ремонт и укрепление тамбурных дверей

- Утепление оконных проемов в подъездах

- Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки)

- Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета

2. Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации

- Проверка исправности канализационных вытяжек

- Прочистка канализационного лежака

- Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях

- Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения

- Уплотнение сгонов

- Прочистка внутренней канализации

- Смена прокладок и набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках

- Устранение причин подтопления подвального помещения

- Прочистка трубопроводов холодного водоснабжения

- Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках

Аварийное обслуживание систем водоснабжения и водоотведения

- Ремонт и замена сгонов на трубопроводе

- Смена небольших участков трубопровода (до 2 м)

- Ликвидация засора канализации

- Ликвидация засора канализационных труб до первого колодца

- Заделка свищей и зачеканка раструбов

- Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода

3.Техническое обслуживание систем отопления

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения

- Промывка и опрессовка системы центрального отопления

- Регулировка и наладка систем  центрального отопления в период ее опробования

- Консервация и расконсервация системы центрального отопления

- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления

- Ремонт и утепление бойлеров

- Детальный осмотр разводящих трубопроводов

- Детальный осмотр насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств

- Удаление воздуха из системы отопления

- Промывка грязевиков, воздухосборников, вантузов

- Мелкий ремонт изоляции трубопроводов

- Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных

- Регулировка и набивка сальников

- Уплотнение сгонов

- Очистка от накипи запорной арматуры

- Отключение радиаторов при их течи

- Слив воды и наполнение водой системы отопления

- Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках

Аварийное обслуживание систем отопления

- Ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры

- Ликвидация течи путем уплотнения соединений или отключения трубопроводов, арматуры и нагревательных приборов

- Ремонт и замена сгонов на трубопроводе

- Смена небольших участков трубопровода (до 2м)

4.Техническое обслуживание систем электроснабжения

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств

- Проверка заземления оболочки электрокабеля

- Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы)

- Устранение мелких неисправностей электропроводки

- Смена штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования

- Смена перегоревших электроламп на лестничных клетках и в подвальных помещениях

- Укрепление ослабленных участков электропроводки

Аварийное обслуживание систем электроснабжения

- Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети

- Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках

- Ремонт электрощитов

- Замена плавких вставок в электрощитах

5.Противопожарные мероприятия и содержание вентиляции

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах

- Ремонт, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов

- Ремонт и наладка систем вентиляции

- Устранение не плотности в дымоходах и вентканалах

- Огнезащитная обработка

- Профилактические испытания Эл.сетей

- Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций

6.Уборка придомовой территории

- Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2  см

- Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см

- Посыпка территории противогололедными материалами

- Уборка и  подметание территории

7.Уборка мест общего пользования

- Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей

- Влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 3-х этажей

- Мытье лестничных площадок и маршей

Мытье окон, подоконников, перил и стен