
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
 И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
 В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

1.Техническое обслуживание конструктивных элементов здания.

· Работы по раскрытию продухов в цоколях 
· Заделка продухов в цоколях зданий
· Мелкий ремонт и укрепление тамбурных дверей
· Утепление оконных проемов в подъездах
· Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки)
· Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета
2. Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
· Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации
· Проверка исправности канализационных вытяжек
· Прочистка канализационного лежака
· Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях
· Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения
· Уплотнение сгонов
· Прочистка внутренней канализации
· Смена прокладок и набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках
· Устранение причин подтопления подвального помещения
· Прочистка трубопроводов холодного водоснабжения
· Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках

Аварийное обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
· Ремонт и замена сгонов на трубопроводе
· Смена небольших участков трубопровода (до 2 м)
· Ликвидация засора канализации
· Ликвидация засора канализационных труб до первого колодца
· Заделка свищей и зачеканка раструбов
· Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода

3.Техническое обслуживание систем отопления

·  Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения
· Промывка и опрессовка системы центрального отопления
· Регулировка и наладка систем  центрального отопления в период ее опробования
· Консервация и расконсервация системы центрального отопления
· Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления
· Ремонт и утепление бойлеров
· Детальный осмотр разводящих трубопроводов
· Детальный осмотр насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств
· Удаление воздуха из системы отопления
· Промывка грязевиков, воздухосборников, вантузов
· Мелкий ремонт изоляции трубопроводов
· Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных
· Регулировка и набивка сальников
· Уплотнение сгонов
· Очистка от накипи запорной арматуры
· Отключение радиаторов при их течи
· Слив воды и наполнение водой системы отопления
· Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках

Аварийное обслуживание систем отопления

· Ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры
· Ликвидация течи путем уплотнения соединений или отключения трубопроводов, арматуры и нагревательных приборов
· Ремонт и замена сгонов на трубопроводе
· Смена небольших участков трубопровода (до 2м)

4.Техническое обслуживание систем электроснабжения 

· Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
· Проверка заземления оболочки электрокабеля
· Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы)
· Устранение мелких неисправностей электропроводки
· Смена штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования
· Смена перегоревших электроламп на лестничных клетках и в подвальных помещениях
· Укрепление ослабленных участков электропроводки

Аварийное обслуживание систем электроснабжения

· Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети
· Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках
· Ремонт электрощитов
· Замена плавких вставок в электрощитах

5.Противопожарные мероприятия и содержание вентиляции

· Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
· Ремонт, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
· Ремонт и наладка систем вентиляции
· Устранение не плотности в дымоходах и вентканалах
· Огнезащитная обработка
· Профилактические испытания Эл.сетей
· Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций

6.Уборка придомовой территории

· Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2  см 
· Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
· Посыпка территории противогололедными материалами
·  Уборка и  подметание территории 

7.Уборка мест общего пользования

· Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей 
· Влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 3-х этажей
· Мытье лестничных площадок и маршей
                  Мытье окон, подоконников, перил и стен

